## Sheet1
Known Resistance | Unknown Resistance (Actual) | Unknown (Measured) | % Error
435 | 1200 | 1202.65 | 0.22083
435 | 6200 | 6213.36 | 0.21548
435 | 910000 | 445005.43 | -51.0983 | No good b/c it takes up nearly all of the voltage drop
435 | 10000 | 9924.08 | -0.7592
435 | 18000 | 18124.96 | 0.69422
6200 | 435 | 413.33 | -4.9816 | Not great b/c of such low voltage drop
6200 | 1200 | 1173.75 | -2.1875
6200 | 10000 | 9954.71 | -0.4529
6200 | 18000 | 17848.48 | -0.84178
6200 | 470000 | 482170.93 | 2.5896
470000 | 910000 | 916974.12 | 0.76639
18000 | 6200 | 6157.27 | -0.68919
To get within 1% accuracy for the measurement, the two resistances need to be within a range of a factor of 5 between them. Otherwise, accuracy starts to dip more.